暖通空调考试大纲

考试科目名称：暖通空调          考试时间：120分钟，满分：100分

- 考试要求

- 考试的学科范围

应考范围包括采暖、通风、空气调节、建筑节能技术等四大部分。

- 评价目标

暖通空调考试的目标在于考查考生对暖通空调基本概念、基本理论的掌握和解决工程技术问题的能力。考生应能：

（1）掌握建筑冷热负荷和湿负荷的计算；

（2）掌握各种采暖、通风与空调系统的组成、功能、特点和调节方法；

（3）掌握系统中主要设备、构件的构造、工作原理、特性和选用方法；

（4）了解建筑节能、暖通空调自动控制、暖通空调领域的新进展和新技术。

二、考试内容

1. 热负荷、冷负荷与湿负荷计算

掌握室内外空气计算参数选择；焓湿图，热负荷、冷负荷与湿负荷计算；新风负荷，室内负荷和冷机负荷，热湿过程分析。

2. 全水系统

了解全水系统的末端设备；热水采暖系统的分类与特点；高层建筑的热水采暖系统；分户热计量采暖系统；热水采暖系统的设计要点；热水采暖系统失调与调节；风机盘管系统；水力平衡计算方法。

3. 蒸汽系统

了解蒸汽采暖系统的分类与特点；蒸汽用于暖通空调系统；蒸汽采暖系统中的设备及工作原理。

4. 辐射采暖与辐射供冷

掌握辐射采暖与辐射供冷的定义；辐射板；辐射采暖系统的特点与设计要点，电热膜辐射采暖；辐射供冷。

5.全空气系统与空气-水系统

掌握全空气系统与空气-水系统的分类；全空气系统的送风量，送风参数、新风量；定风量双风道系统基本概念；风力平衡计算；空气-水风机盘管系统中的新风系统；诱导器系统的种类与特点；空调系统的自动控制基本概念及控制原理。

6.制冷剂空调系统

掌握制冷循环原理；蒸发器设计原理；制冷剂空调系统的特点；空调机组的分类，常用空调机组；VRV系统；水环热泵空调系统；制冷剂空调系统的适用范围。

7.工业与民用建筑的通风

了解工业与民用建筑的污染源，空气品质评价方法；稀释方程，必需的通风量；全面通风系统，局部通风与事故通风；排风罩的种类及选用风发，空气幕；自然通风基本原理，热车间自然通风设计要点；通风房间的空气平衡与热平衡；改善室内空气品质的综合措施。

8. 民用建筑火灾烟气的控制

理解烟气的特性与烟气控制的必要性；烟气的流动规律与控制原则；自然排烟，机械排烟，加压防烟设计原则；加压防烟中墙体渗漏、超压、热压影响的分析。

9. 悬浮颗粒与有害气体的净化系统

了解悬浮颗粒分离机理和设备分类；除尘器与空气过滤器的技术性能指标；重力除尘器和惯性除尘器、旋风除尘器、袋式除尘器、湿式除尘器、电除尘器；空气过滤器；有害气体的处理方法与系统。

10. 冷热源、管路系统及消声减振

了解冷热源的种类与组合方式；采暖系统与热源或室外管网的连接；空调水系统形式、分区及典型图式；水系统的定压与设备，循环水泵，管道热应力与补偿，管道与设备的保温，管道附件；空调通风系统的消声，隔振与设备房的噪声控制。

11. 建筑节能和暖通空调新技术

了解围护结构的传热过程分析；建筑节能的综合性措施；变风量系统的特点和工况分析；冰蓄冷及水蓄冷、置换通风、个性化送风的基本原理及应用条件；太阳能应用；蒸发冷却技术；建筑中的热回收。

三、参考书目

《暖通空调》（第3版），陆亚俊主编，中国建筑工程出版社，2015

《空气调节》（第四版）赵荣义等编，中国建筑工程出版社，2009